## QA
Категория | Вопрос | Ответ
технологии | Какие технологии Big Data применимы в энергетике? | В энергетике эффективно применяются Apache Spark для обработки больших объемов данных с датчиков, Hadoop для хранения исторических данных, Kafka для потоковой обработки в реальном времени. Эти технологии позволяют анализировать терабайты информации от умных счетчиков, SCADA-систем и IoT-устройств для оптимизации производства и распределения энергии.
безопасность | Как защитить АСУ ТП от кибератак? | Защита АСУ ТП требует многоуровневого подхода: сегментация сети, использование промышленных файрволов, регулярное обновление ПО, внедрение систем обнаружения вторжений (IDS), проведение аудита безопасности. Критически важно обучение персонала и создание планов реагирования на инциденты. Рекомендуется следовать стандартам IEC 62443 и NIST Cybersecurity Framework.
экономика | Какова окупаемость инвестиций в цифровизацию энергообъектов? | Средний срок окупаемости составляет 3-5 лет в зависимости от масштаба проекта. ROI достигается за счет снижения операционных расходов на 15-25%, сокращения потерь энергии на 10-15%, уменьшения времени простоев на 20-30%. Наибольший эффект дают предиктивное обслуживание и оптимизация режимов работы оборудования.
технологии | Какие стандарты данных используются в Smart Grid? | В умных сетях применяются стандарты IEC 61850 для подстанций, IEC 61968/61970 (CIM) для обмена данными между системами, IEEE 2030 для интероперабельности, OpenADR для управления спросом. Эти стандарты обеспечивают совместимость оборудования различных производителей и эффективный обмен данными.
технологии | Как внедрить предиктивную аналитику для обслуживания оборудования? | Внедрение включает сбор исторических данных об отказах, установку датчиков вибрации и температуры, выбор алгоритмов машинного обучения (Random Forest, LSTM), создание моделей прогнозирования, интеграцию с системами ТОиР. Важно начать с пилотного проекта на критическом оборудовании и постепенно масштабировать решение.
регулирование | Какие нормативные акты регулируют цифровизацию в энергетике? | Основные документы: Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, Концепция цифровой трансформации ПАО "Россети", приказы Минэнерго о внедрении интеллектуальных систем учета, требования ФСБ и ФСТЭК по информационной безопасности объектов КИИ. Также применяются ГОСТы серии 34 и международные стандарты ISO/IEC 27000.
технологии | Какие облачные платформы подходят для энергокомпаний? | Для энергокомпаний подходят гибридные облачные решения: публичные облака (AWS, Azure, Yandex Cloud) для некритичных данных и аналитики, частные облака для критически важных систем. Важно учитывать требования 152-ФЗ о персональных данных и 187-ФЗ о безопасности КИИ при выборе платформы.
кадры | Какие навыки нужны специалистам для работы с цифровыми технологиями в энергетике? | Необходимы компетенции в области анализа данных (Python, R, SQL), понимание принципов работы SCADA и MES-систем, знание протоколов промышленного интернета (OPC UA, MQTT), основы кибербезопасности, навыки работы с облачными платформами. Важно сочетание IT-компетенций с пониманием технологических процессов энергетики.
технологии | Как организовать сбор и хранение данных с тысяч датчиков? | Используется архитектура Industrial IoT: edge-устройства для первичной обработки, шлюзы IoT для агрегации, временные ряды БД (InfluxDB, TimescaleDB) для хранения, брокеры сообщений (MQTT, Kafka) для передачи. Применяется сжатие данных и хранение только значимых изменений. Для долгосрочного хранения используются data lake на базе объектных хранилищ.
экономика | Какие KPI использовать для оценки цифровой трансформации? | Ключевые метрики: OEE (общая эффективность оборудования), SAIDI/SAIFI (показатели надежности), снижение операционных затрат, время обнаружения и устранения аварий, точность прогнозирования спроса, процент автоматизированных процессов, уровень цифровой зрелости по модели оценки, удовлетворенность клиентов цифровыми сервисами.
технологии | Какие российские решения существуют для цифровизации энергетики? | Отечественные разработки: платформа "Цифровая подстанция" от НТЦ ФСК ЕЭС, системы SCADA от Модус и Текон, решения для Smart Grid от НПП СпецТек, платформы промышленного IoT от Rightech и Инфинет, системы предиктивной аналитики от Clover Group. Эти решения соответствуют требованиям импортозамещения.
безопасность | Как обеспечить резервирование критически важных систем? | Применяется принцип N+1 или 2N резервирования для критических компонентов, георазнесенное резервирование ЦОД, репликация данных в реальном времени, автоматическое переключение на резерв (failover), регулярное тестирование планов восстановления. Используются решения высокой доступности (HA) и катастрофоустойчивости (DR) с RPO менее 15 минут.
технологии | Как интегрировать ВИЭ в существующую энергосистему с помощью цифровых технологий? | Используются системы прогнозирования выработки на основе метеоданных и ML, виртуальные электростанции (VPP) для агрегации распределенных источников, системы накопления энергии с интеллектуальным управлением, блокчейн для p2p торговли энергией. Цифровые двойники помогают моделировать влияние ВИЭ на стабильность сети.
технологии | Какие подходы к миграции legacy-систем в облако наиболее эффективны? | Рекомендуется поэтапный подход: оценка портфеля приложений (6R стратегия), начало с некритичных систем, использование контейнеризации для модернизации, применение API-gateway для интеграции. Важно сохранить работоспособность в переходный период через гибридную архитектуру и постепенно выводить устаревшие системы.
кадры | Как организовать обучение персонала цифровым технологиям? | Эффективный подход включает: определение цифровых компетенций по ролям, создание индивидуальных траекторий обучения, сочетание онлайн-курсов и практических воркшопов, внутренние хакатоны и проектное обучение, менторство от внешних экспертов, создание центров компетенций. Важно мотивировать сотрудников через KPI и карьерный рост.
экономика | Какие источники финансирования доступны для цифровых проектов в энергетике? | Доступны: государственные субсидии и гранты (Фонд развития промышленности, Сколково), льготные кредиты для цифровизации, лизинг оборудования, модель подписки на ПО (SaaS), энергосервисные контракты с разделением экономии, венчурные инвестиции для инновационных решений, green bonds для экологических проектов.
технологии | Как применять цифровые двойники для оптимизации работы ТЭС? | Цифровой двойник ТЭС включает модели котлоагрегатов, турбин, систем охлаждения. Используется для оптимизации режимов горения, прогнозирования КПД, планирования ремонтов, обучения персонала. Интеграция с SCADA обеспечивает калибровку модели в реальном времени. Применение позволяет снизить расход топлива на 3-5% и увеличить межремонтный интервал.
безопасность | Какие требования к защите персональных данных в умных сетях? | Применяются требования 152-ФЗ: шифрование каналов связи, обезличивание данных потребителей, разграничение доступа, ведение журналов аудита, получение согласий на обработку. Для умных счетчиков важна защита от несанкционированного доступа и изменения показаний. Необходима сертификация средств защиты информации по требованиям ФСТЭК.
технологии | Как обеспечить интероперабельность различных систем в энергокомпании? | Используется сервис-ориентированная архитектура (SOA), единая интеграционная шина (ESB), стандартизированные API (REST, GraphQL), единая модель данных (CIM), мастер-системы для НСИ. Важно документировать интерфейсы, использовать версионирование API и обеспечить обратную совместимость при обновлениях.
регулирование | Какие международные стандарты применимы для российской энергетики? | Применимы: ISO 50001 (энергоменеджмент), ISO/IEC 27001 (информационная безопасность), ISO 55000 (управление активами), IEC 61850 (цифровые подстанции), IEC 62351 (кибербезопасность в энергетике). Стандарты адаптируются под российские требования через ГОСТы и СТО организаций.
технологии | Как использовать блокчейн в энергетике? | Блокчейн применяется для: создания распределенных реестров зеленых сертификатов, p2p торговли электроэнергией между просьюмерами, отслеживания происхождения энергии из ВИЭ, смарт-контрактов для автоматизации расчетов, управления гибкостью спроса. Пилотные проекты показывают снижение транзакционных издержек на 20-30%.
экономика | Какова стоимость внедрения системы умного учета? | Стоимость зависит от масштаба: умный счетчик 3-7 тыс. руб., концентратор данных 30-50 тыс. руб., ПО управления от 1 млн руб. Для района на 10 тыс. точек учета инвестиции составят 50-70 млн руб. Окупаемость 4-6 лет за счет снижения потерь, автоматизации снятия показаний и выявления хищений электроэнергии.
кадры | Какие форматы обучения наиболее эффективны для энергетиков? | Эффективны смешанные форматы: микрообучение (15-минутные модули) для оперативного персонала, симуляторы и VR-тренажеры для отработки аварийных ситуаций, вебинары от вендоров оборудования, стажировки на передовых предприятиях, участие в отраслевых конференциях. Важно сочетать теорию с практикой на реальном оборудовании.
кадры | Как оценить готовность организации к цифровой трансформации? | Используются модели зрелости: CMMI, Digital Maturity Model. Оцениваются: стратегия и лидерство, процессы и автоматизация, данные и аналитика, технологическая инфраструктура, компетенции персонала, культура инноваций. Проводится GAP-анализ текущего и целевого состояния, разрабатывается дорожная карта с приоритезацией инициатив.
технологии | Какие возможности дает 5G для энергетики? | 5G обеспечивает: ультранизкую задержку (1 мс) для критических приложений, массовое подключение IoT-устройств (до 1 млн/км²), высокую скорость передачи для видеоаналитики, network slicing для изоляции критических сервисов, edge computing для обработки данных на местах. Это позволяет создавать автономные микросети и системы релейной защиты нового поколения.
безопасность | Как организовать SOC для энергетической компании? | Security Operations Center включает: SIEM-систему для корреляции событий, системы обнаружения аномалий на базе ML, threat intelligence платформу, инструменты форензики. Требуется команда аналитиков 1-2-3 линий поддержки, работающая 24/7. Важна интеграция с системами управления инцидентами и автоматизация реагирования через SOAR.
экономика | Какие бизнес-модели появляются благодаря цифровизации? | Новые модели: Energy-as-a-Service (подписка на энергоснабжение), агрегаторы гибкости спроса, виртуальные электростанции, платформы для торговли зелеными сертификатами, предиктивное обслуживание как сервис, цифровые энергетические консультанты на базе ИИ. Эти модели создают дополнительные источники дохода и повышают лояльность клиентов.
технологии | Какие метрики использовать для оценки эффективности предиктивного обслуживания? | Ключевые метрики: точность прогнозирования отказов (precision/recall), снижение внеплановых простоев (%), увеличение межремонтного интервала, сокращение затрат на обслуживание, уменьшение складских запасов запчастей, повышение коэффициента технической готовности оборудования (КТГ). Целевые значения: точность прогноза >85%, снижение простоев на 30-50%.
технологии | Как применять компьютерное зрение в энергетике? | Компьютерное зрение используется для: инспекции ЛЭП с дронов, контроля состояния изоляторов и проводов, обнаружения утечек тепла через тепловизоры, контроля доступа и безопасности на объектах, автоматического считывания показаний аналоговых приборов, обнаружения дефектов оборудования. Точность распознавания дефектов достигает 95% при правильном обучении моделей.
регулирование | Какие требования к цифровым системам учета установлены регулятором? | Постановление Правительства РФ №890 устанавливает: класс точности не ниже 1.0, наличие интерфейсов передачи данных, защита от несанкционированного доступа, хранение профиля мощности 35 суток, возможность дистанционного ограничения. С 2023 года обязательна передача данных в ГИС ЖКХ. Системы должны соответствовать требованиям ФСТЭК по защите информации.
кадры | Как удержать IT-специалистов в энергетической компании? | Эффективные меры: конкурентная зарплата относительно IT-рынка, возможность работы с современными технологиями, гибкий график и удаленная работа, обучение и сертификация за счет компании, участие в инновационных проектах, карьерный рост до Chief Digital Officer. Важна корпоративная культура, поддерживающая эксперименты и право на ошибку.
технологии | Как организовать data governance в энергокомпании? | Data governance включает: назначение владельцев данных по доменам, создание каталога данных с описанием метаданных, установление политик качества данных, процедуры согласования доступа, классификацию данных по критичности, управление жизненным циклом данных. Используются инструменты MDM для ведения НСИ и DQM для контроля качества. Создается комитет по управлению данными.

## CATEGORY
Категория | Описание
технологии | Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов.
безопасность | Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты.
экономика | Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив.
кадры | Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий.
регулирование | Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации.
uncategorized | Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными
unrecognized | Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка.

## LOG_CATEGORY
Категории | Вопросы | category | confidence | reasoning | messages
эканомика | Какова окупаемость инвестиций в цифровизацию энергообъектов? | экономика | 0.9 | Вопрос касается финансовой отдачи и экономической эффективности цифровизации, что включает расчет окупаемости и возврат на инвестиции. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какова окупаемость инвестиций в цифровизацию энергообъектов? Answer: Средний срок окупаемости составляет 3-5 лет в зависимости от масштаба проекта. ROI достигается за счет снижения операционных расходов на 15-25%, сокращения потерь энергии на 10-15%, уменьшения времени простоев на 20-30%. Наибольший эффект дают предиктивное обслуживание и оптимизация режимов работы оборудования. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Какие стандарты данных используются в Smart Grid? | технологии | 0.9 | Вопрос касается конкретных технологических стандартов, используемых в умных сетях (Smart Grid), что напрямую относится к категории \"технологии\" | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какие стандарты данных используются в Smart Grid? Answer: В умных сетях применяются стандарты IEC 61850 для подстанций, IEC 61968/61970 (CIM) для обмена данными между системами, IEEE 2030 для интероперабельности, OpenADR для управления спросом. Эти стандарты обеспечивают совместимость оборудования различных производителей и эффективный обмен данными. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Какие облачные платформы подходят для энергокомпаний? | технологии | 0.9 | Вопрос касается выбора технологических решений (облачных платформ), подходящих для использования в энергокомпаниях. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какие облачные платформы подходят для энергокомпаний? Answer: Для энергокомпаний подходят гибридные облачные решения: публичные облака (AWS, Azure, Yandex Cloud) для некритичных данных и аналитики, частные облака для критически важных систем. Важно учитывать требования 152-ФЗ о персональных данных и 187-ФЗ о безопасности КИИ при выборе платформы. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Какие российские решения существуют для цифровизации энергетики? | технологии | 0.9 | Вопрос касается конкретно российских технологических решений, применяемых в цифровизации энергетики. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какие российские решения существуют для цифровизации энергетики? Answer: Отечественные разработки: платформа \"Цифровая подстанция\" от НТЦ ФСК ЕЭС, системы SCADA от Модус и Текон, решения для Smart Grid от НПП СпецТек, платформы промышленного IoT от Rightech и Инфинет, системы предиктивной аналитики от Clover Group. Эти решения соответствуют требованиям импортозамещения. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
бизопасность | Как обеспечить резервирование критически важных систем? | безопасность | 0.9 | Вопрос касается методов резервирования и обеспечения непрерывности работы критически важных систем, что является частью информационной и кибербезопасности. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Как обеспечить резервирование критически важных систем? Answer: Применяется принцип N+1 или 2N резервирования для критических компонентов, георазнесенное резервирование ЦОД, репликация данных в реальном времени, автоматическое переключение на резерв (failover), регулярное тестирование планов восстановления. Используются решения высокой доступности (HA) и катастрофоустойчивости (DR) с RPO менее 15 минут. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Какие подходы к миграции legacy-систем в облако наиболее эффективны? | технологии | 0.9 | Вопрос посвящен техническим аспектам миграции legacy-систем в облако, включая выбор подходов, методов оценки, использования современных технологий, таких как контейнеризация и API-gateway. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какие подходы к миграции legacy-систем в облако наиболее эффективны? Answer: Рекомендуется поэтапный подход: оценка портфеля приложений (6R стратегия), начало с некритичных систем, использование контейнеризации для модернизации, применение API-gateway для интеграции. Важно сохранить работоспособность в переходный период через гибридную архитектуру и постепенно выводить устаревшие системы. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Как обеспечить интероперабельность различных систем в энергокомпании? | технологии | 0.9 | Вопрос касается технической реализации интероперабельности систем в энергокомпании, что включает использование определенных технологий и архитектурных подходов. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Как обеспечить интероперабельность различных систем в энергокомпании? Answer: Используется сервис-ориентированная архитектура (SOA), единая интеграционная шина (ESB), стандартизированные API (REST, GraphQL), единая модель данных (CIM), мастер-системы для НСИ. Важно документировать интерфейсы, использовать версионирование API и обеспечить обратную совместимость при обновлениях. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Как оценить готовность организации к цифровой трансформации? | кадры | 0.7 | Вопрос относится к кадрам, так как оценка готовности организации включает компетенции персонала и культуру инноваций, что напрямую связано с развитием человеческих ресурсов и их ролью в процессе цифровой трансформации. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Как оценить готовность организации к цифровой трансформации? Answer: Используются модели зрелости: CMMI, Digital Maturity Model. Оцениваются: стратегия и лидерство, процессы и автоматизация, данные и аналитика, технологическая инфраструктура, компетенции персонала, культура инноваций. Проводится GAP-анализ текущего и целевого состояния, разрабатывается дорожная карта с приоритезацией инициатив. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
| Какие метрики использовать для оценки эффективности предиктивного обслуживания? | технологии | 0.9 | Вопрос касается методов оценки эффективности технологий предиктивного обслуживания, что связано с анализом производительности и точности технических решений. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Какие метрики использовать для оценки эффективности предиктивного обслуживания? Answer: Ключевые метрики: точность прогнозирования отказов (precision/recall), снижение внеплановых простоев (%), увеличение межремонтного интервала, сокращение затрат на обслуживание, уменьшение складских запасов запчастей, повышение коэффициента технической готовности оборудования (КТГ). Целевые значения: точность прогноза >85%, снижение простоев на 30-50%. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]
нарды | Как удержать IT-специалистов в энергетической компании? | кадры | 0.9 | Вопрос касается привлечения и удержания IT-специалистов, что напрямую относится к категории \"кадры\", включающей темы, связанные с развитием цифровых компетенций персонала и организацией обучения. | [ { "role": "system", "content": " You are an expert AI model for precise text categorization. Output MUST be valid single-line JSON. Your sole task is to analyze the user's query; if an answer is also provided, use it only as supporting context. Classify the **query** into exactly one category from the list below. If the answer conflicts with the query, prioritize the query. ### AVAILABLE CATEGORIES: - технологии: Вопросы, связанные с техническими аспектами цифровой трансформации, включая внедрение и использование конкретных технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, блокчейн, 5G, компьютерное зрение, цифровые двойники. Сюда относятся вопросы об архитектуре систем, интеграции решений, выборе технологического стека, методологиях разработки и внедрения, технических характеристиках и возможностях различных платформ и инструментов. - безопасность: Вопросы информационной и кибербезопасности в контексте цифровизации энергетической отрасли. Включает темы защиты критической информационной инфраструктуры, обеспечения безопасности АСУ ТП и SCADA-систем, защиты от кибератак, организации SOC, управления инцидентами, защиты персональных данных, резервирования и восстановления после сбоев, соответствия требованиям регуляторов в области информационной безопасности, аудита и оценки рисков, создания систем обнаружения вторжений и реагирования на инциденты. - экономика: Финансово-экономические аспекты цифровой трансформации в энергетике. Охватывает вопросы оценки экономической эффективности проектов, расчета ROI и сроков окупаемости, источников финансирования и инвестиций, стоимости внедрения и владения системами, новых бизнес-моделей, тарифного регулирования, оптимизации операционных затрат, монетизации данных, экономического эффекта от внедрения различных технологий, ключевых показателей эффективности (KPI) для оценки успешности цифровых инициатив. - кадры: Вопросы, связанные с человеческими ресурсами в контексте цифровизации. Включает темы развития цифровых компетенций персонала, организации обучения и переподготовки сотрудников, привлечения и удержания IT-специалистов в энергетических компаниях, изменения организационной структуры и корпоративной культуры, управления изменениями, создания центров компетенций, форматов и методологий обучения, оценки цифровой зрелости персонала, мотивации сотрудников к освоению новых технологий. - регулирование: Нормативно-правовые и регуляторные аспекты цифровизации энергетики. Охватывает вопросы соответствия законодательству, требованиям регуляторов, техническим регламентам и стандартам. Включает темы лицензирования, сертификации, стандартизации, государственного регулирования и поддержки цифровых проектов, международных и национальных стандартов, отраслевых нормативов, требований к системам учета, правил функционирования энергетических рынков в условиях цифровизации. - uncategorized: Вопросы, которые не могут быть однозначно отнесены ни к одной из вышеперечисленных категорий, либо являются слишком общими, неопределенными - unrecognized: Категория для сущностей и вопросов, смысловое содержание которых не удалось корректно интерпретировать или распознать системой обработки естественного языка. ### OPERATIONAL INSTRUCTIONS: 1. **Content Analysis**: Identify the core subject matter and primary intent of the query using only explicitly stated information 2. **Strict Categorization**: Match the query to a single category based solely on factual content without speculative interpretation 3. **Confidence Scoring**: Assign a confidence score using this exact scale: - 0.9-1.0: Perfect, unambiguous match to category description - 0.7-0.8: Strong match with minor vagueness or broad category - 0.5-0.6: Partial match requiring minimal interpretation - 0.3-0.4: Weak match based on limited keywords or themes - 0.0-0.2: Pure guess; query doesn't fit well 4. **Tie Resolution**: For queries matching multiple categories, select the most specific and technically accurate option 5. **Reasoning**: Provide a brief explanation (no more than two sentences) of why this particular category was chosen ### FIELD DEFINITIONS: - CategoryName must be exactly one of: технологии, безопасность, экономика, кадры, регулирование, uncategorized, unrecognized - Confidence must be a float between 0.00 and 1.00 with exactly two decimals. - Reasoning must not exceed two sentences; must not line breaks, quotes or other special characters; language must match the query language. ### JSON OUTPUT FORMAT: {\"category\":\"CategoryName\",\"confidence\":0.00,\"reasoning\":\"brief explanation (no more than two sentences)\"} ### CRITICAL JSON RULES: - Respond ONLY with a valid JSON object. - The output MUST be parseable by standard JSON parsers without errors. - The response MUST contain NOTHING else: no additional text, no markdown, no code fences, no commentary outside the JSON object. ### JSON SCHEMA ONLY FOR VALIDATION OF YOUR RESPOND: {\"$schema\": \"https://json-schema.org/draft/2020-12/schema\", \"type\": \"object\", \"additionalProperties\": false, \"required\": [\"category\", \"confidence\", \"reasoning\"], \"properties\": {\"category\": {\"type\": \"string\", \"enum\": [\"технологии\", \"безопасность\", \"экономика\", \"кадры\", \"регулирование\", \"uncategorized\", \"unrecognized\"]}, \"confidence\": {\"type\": \"number\", \"minimum\": 0, \"maximum\": 1, \"multipleOf\": 0.01}, \"reasoning\": {\"type\": \"string\", \"minLength\": 1, \"pattern\": \"^[^\\\"\\\\\\\ ]*$\"}}} " }, { "role": "user", "content": "Question: Как удержать IT-специалистов в энергетической компании? Answer: Эффективные меры: конкурентная зарплата относительно IT-рынка, возможность работы с современными технологиями, гибкий график и удаленная работа, обучение и сертификация за счет компании, участие в инновационных проектах, карьерный рост до Chief Digital Officer. Важна корпоративная культура, поддерживающая эксперименты и право на ошибку. Based on the question and its answer above, categorize the question into the most appropriate category." } ]

## LOG_CATEGORY_PARAMS
Parameter | Value | Description
--- Configuration Settings --- |  | Script configuration parameters
TIMESTAMP | 2025-08-28_151223 | Processing start time
USE_ANSWER_FOR_CATEGORIZATION | True | Whether answers are used for categorization
MAX_RETRY_ATTEMPTS | 5 | Maximum retry attempts on error
RETRY_DELAY | 2 | Delay between retries in seconds
LOG_CATEGORY | True | Enable category logging sheet
LOG_TO_FILE | True | Enable logging to text file
LOG_LEVEL | INFO | Logging verbosity level
START_ROW | 2 | First row to process (skip headers)
SAVE_FREQUENCY | 5 | Save file every N rows
--- File Paths --- |  | Input/output file locations
INPUT_FILE | in\QA.xlsx | Source Excel file path
OUTPUT_DIR | out | Output directory path
RESUME_FILE | .category_filler_resume.json | Resume state file path
--- Sheet Names --- |  | Excel worksheet names
SHEET_QA | QA | Questions and answers sheet
SHEET_CATEGORY | CATEGORY | Categories dictionary sheet
SHEET_LOG_PREFIX | LOG_CATEGORY | Category logging sheet name
SHEET_LOG_PARAMS | LOG_CATEGORY_PARAMS | Parameters logging sheet name
--- Column Indices --- |  | Excel column positions (1-based)
COL_CATEGORY_NAME | 1 | Category name column in CATEGORY sheet
COL_CATEGORY_DESC | 2 | Category description column in CATEGORY sheet
COL_QA_CATEGORY | 1 | Category column in QA sheet
COL_QA_QUESTION | 2 | Question column in QA sheet
COL_QA_ANSWER | 3 | Answer column in QA sheet
--- Model Parameters --- |  | LLM configuration settings
model | GigaChat-2-Pro | LLM model name
stream | False | Whether to stream responses
max_tokens | 300 | Maximum tokens in response